## TDD documents
1 | A building permit with an application, etc. | Pozwolenie na budowe wraz z wnioskiem itd.
1.1 | Planning Conditions | Warunki zabudowy
1.2 | Technical conditions for water connection | Warunki techniczne przyłączenia wody
1.3 | Technical conditions for the discharge of sanitary sewage | Warunki techniczne odprowadzenia ścieków sanitarnych
1.4 | Technical conditions for draining rainwater | Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych
1.5 | Technical conditions for gas connection | Warunki techniczne przyłączenia gazu
1.6 | Technical conditions for heat connection | Warunki techniczne przyłączenia ciepła
1.7 | Technical conditions for connecting the electricity | Warunki techniczne przyłączenia prądu
1.8 | Technical conditions for connecting teletechnics | Warunki techniczne przyłączenia teletechniki
1.9 | Building Permits | Pozwolenia na budowę
1.10 | Occupancy Permits | Pozwolenia na użytkowanie
2 | Development plan | Plan Zagospodarowania
2.1 | Extract from the land register | Wypis i wyrys z rejestru gruntów
2.2 | Extract from the local urban plan | Wypis i wyrys z miejscowego planu urbanistycznego
2.3 | Site development plan - attachment to the building permit | Plan zagspodarownia terenu- załącznik do pozwolenia na budowę
3 | Fire protection | Ochrona pożarowa
3.1 | Fire protection operation (fire instructions) - fire instructions | Operat ochrony pożarowej (instrukcja ppoż) - instrukcja ppoż
3.2 | Report on the periodic fire inspection - monthly reports | Raport z okresowego przeglądu ppoż - protokoły miesięczne
3.3 | Evacuation plans with a fire scenario | Plany ewakuacyjne wraz z scenariuszem ppoż
3.4 | Protocol of acceptance by the fire brigade | Protokół odbioru przez straż pożarną
4 | Documents regarding the plot | Dokumenty dot. działki
4.1 | Land and Mortgage Registers, an excerpt from the building file, an excerpt from the land register | Księgi Wieczyste, wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów
4.2 | The act of acquiring perpetual usufruct | Akt nabycia użytkowania wieczystego
4.3 | Easements | Służebności
4.4 | Access right | Prawo dojazdu/dojścia
4.5 | Map with connection boundaries marked (clearly marked separation points between the connection owned by the building owner and the utility supplier) | Mapa z zaznaczonymi granicami przyłączy (wyraźnie zaznaczone miejsca rozdziału między przyłączem będącym własnością właściciela budynku a dostawcą mediów)
5 | Documentation | Dokumentacja
5.1 | Building design (and revisions if applicable) drawings, descriptions, statements, soil test report, communication report, environmental impact report, wind force impact report, harmful waste disposal documents, groundwater pollution report / plan for water pollution prevention, noise test report, pollutant test report air | Projekt budowlany (jeśli był to również budowlany zamienny) rysunki, opisy, zestawienia, raport z badań gruntu, raport komunikacyjny, raport oddziaływania na środowisko, raport oddziaływania siły wiatru, Dokumenty usuwania szkodliwych odpadów,raport z badania stanu czystości wód gruntowych/plan ochrony czystości wód, raport z badania hałasu, raport z badania zaniecz. powietrza
5.2 | As-built documentation containing: List of Contents; A building permit with the attached construction design; Construction log completed; Protocols for partial and final acceptance; Drawings and descriptions for the implementation of the facility with marked changes and, if necessary, supplementing the description of these changes; Surveying operations; Measurement books / measurement cards; Assembly log (* only in the case of execution of the building object using the assembly method) Geodetic as-built measurements; Statement of the construction manager on the compliance of the execution of the object / construction works with the construction design and the conditions of the building permit and regulations; Statement by the construction manager on bringing the construction site to the proper condition and order; Documents confirming that the construction products used, used during the implementation of the investment, have been legally marketed and have the properties specified in the construction design; Warranty cards for embedded materials; Reports on the measurements of the equipment and electrical installation; Other documents specified in the contract with the Employer. All elements marked with the stamp "As-built Documentation" and signed by the Site Manager | Dokumentacja powykonawcza zawierająca : Spis treści; Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; Uzupełniony dziennik budowy; Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; Rysunki i opisy służące realizacji obiektu z naniesionymi zmianami oraz w miarę potrzeby uzupełniający opis tych zmian; Operaty geodezyjne; Książki obmiaru/karty obmiaru; Dziennik montażu (*tylko w przypadku realizacji obiektu budowlanego metodą montażu) Geodezyjne pomiary powykonawcze; Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu/robót budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; Dokumenty potwierdzające, że zastosowane wyroby budowlane, użyte podczas realizacji inwestycji, zostały wprowadzone do obrotu legalnie i posiadają właściwości zgodne z określonymi w projekcie budowlanym; Karty gwarancyjne wbudowanych materiałów; Protokoły z wykonanych pomiarów osprzętu oraz instalacji elektrycznej; Inne dokumenty wyszczególnione w umowie z Zamawiającym. Wszystkie elementy oznaczone pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Budowy
6 | Environmental & sustainability issues | Kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój
6.1 | BDO - Report on generated waste and waste management | BDO - Raport o wytwarzanych odpadach i gospodarce odpadami
6.2 | KOBiZE | KOBiZE
6.3 | CEEB | CEEB
6.4 | CRO | CRO
6.5 | Environmental use | Wykorzystanie środowiskowe
6.6 | Building energy performance certificate | Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
7 | Contracts for the management, servicing and maintenance | Kontrakty na zarządzanie, serwis i konserwację
8 | Utility media supplier contracts | Umowy z dostawcami mediów
9 | General contractual contract status | Status umów o generalne wykonastwo
9.1 | Contract for the performance of works with GW or for scopes if there was no GW | Umowa na wykonanie robót z GW lub na zakresy jeśli nie było GW
9.2 | Handover protocol | Protokół końcowego odbioru robót budowlanych
9.3 | List of valid warranties with companies and warranty terms | Lista ważnych gwarancji z podaniem firm i terminów gwarancji
9.4 | List of outstanding warranty faults | Lista niezałatwionych usterek gwarancyjnych
9.5 | Description of the inspections and repairs performed under the contractors' guarantee | Opis wykonanych przeglądów i remontów w ramach gwarancji wykonawców
10 | Insurance | Ubezpieczenia
10.1 | Property (real estate) insurance policy | Polisa ubezpieczenia majątku (nieruchomości)
10.2 | Insurance policy, civil liability | Polisa ubezp, odp. cywilnej
11 | Operation of the facility | Eksploatacja obiektu
11.1 | Scheduled maintenance calendar | Kalendarz zaplanowanych przeglądów
11.2 | Below is a list of required documents / protocols / reports. It is the minimum necessary, but depending on the facility, its equipment and destination, there may be many more necessary documents and they should also be presented. | Poniżej znajduje się lista wymaganych dokumentów/protokołów/raportów. Jest to niezbędne minimum ale wzależności od obiektu, jego wyposażenia oraz przeznaczenia dokumentów niezbędnych może być znacznie więcej i również należy je przedstawić.entów/protokołów/raportów
11.2.1 | Building | Budynek
11.2.2 | Building Log | Książka obiektu
11.2.3 | 5-year building inspection | Pięcioletnia okresowa kontrola budynków
11.2.4 | Annual building inspection | Półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych
11.2.5 | Semi-annual building inspection | Półroczny Przegląd okresowy budynku
11.2.6 | Approvals of the Office of Technical Inspection | Dopuszczenia UDT
11.2.7 | List of all devices built into the facility | Lista wszystkich urządzeń wbudowanych w obiekt
11.2.8 | Electrical Installations | Instalacje Elektryczne
11.2.9 | Insulation resistance measurement | Pomiar rezystancji izolacji
11.2.10 | Measurement of short circuit loop resistance, testing of residual current devices, continuity measurement of the PE conductor / ground / equipotentialization | Pomiar rezystancji pętli zwarcia, badanie wyłaczników różnicowoprądowych, pomiar ciągłości przewodu PE/uziemienia/ekwipotencjalizacji
11.2.11 | Measurement of earthing and lightning protection | Pomiar uziemienia i instalacji odgromowej
11.2.12 | Overview of the lightning protection system | Przegląd instalacji odgromowej
11.2.13 | Basic interior and exterior lighting | Oświetlenie podstawowe wewnętrzne i zewnętrzne
11.2.14 | Emergency lighting | Oświetlenie awaryjne
11.2.15 | Capacitor overview (reactor / capacitor bank) | Przegląd konpensatora (bateria dławików/kondensatorów)
11.2.16 | Transformer overview | Przegląd transformatora
11.2.17 | Measurement of transformer winding resistance | Pomiar rezystancji uzwojenia transformatora
11.2.18 | MV switchgear inspection | Przegląd rozdzielnicy SN
11.2.19 | RGnn switchgear overview | Przegląd rozdzielnicy RGnn
11.2.20 | Inspection of the fire switchboard | Przegląd rozdzielnicy pożarowej
11.2.21 | Overview of local switchboards | Przegląd rozdzielnic lokalnych
11.2.22 | Inspection of the fire switch | Przegląd wyłacznika ppoż
11.2.23 | Overview of health and safety equipment | Przegląd sprzętu BHP
11.2.24 | Generator overview | Przegląd generatora
11.2.25 | Overview of the DSO system | Przegląd systemu DSO
11.2.26 | Overview of the SSP system | Przegląd systemu SSP
11.2.27 | Review of teletechnical systems SKD | Przegląd systemów teletechnicznych SKD
11.2.28 | Review of teletechnical systems CCTV | Przegląd systemów teletechnicznych CCTV
11.2.29 | Review of teletechnical systems LAN | Przegląd systemów teletechnicznych LAN
11.2.30 | Review of teletechnical systems GSM | Przegląd systemów teletechnicznych GSM
11.2.31 | Review of teletechnical systems IAS | Review of teletechnical systems SSWiN
11.2.32 | Fire-fighting installations | Instalacje przeciwpożarowe
11.2.33 | Protocol for measurements of parameters of fire water supply system | Protokół pomiarów parametrów instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
11.2.34 | Sprinkler System Inspection and Maintenance Protocol | Protokół Przeglądu i konserwacji instalacji tryskaczowej
11.2.35 | Hydrant hose inspection protocol | Protokół przeglądu węży hydrantów
11.2.36 | Overview of smoke flaps and smoke exhaust windows | Przegląd klap dymowych i okien oddymiających
11.2.37 | Inspection of fire dampers | Przegląd klap p.poż
11.2.38 | Overview of fire protection devices including fire extinguishers | Przegląd urządzeń przeciw pożarowych w tym gaśnic
11.2.39 | Fire systems interoperability protocol (smoke extraction and SSP) | Protokół współdziałania systemów pożarowych (oddymianie a SSP)
11.2.40 | Overview of gas extinguishing system components | Przegląd elementów systemu gaszenia gazem
11.2.41 | Hydrophore Kit Review Protocol | Protokół przeglądu zestawów hydroforowych
11.2.42 | Sprinkler inspection protocol in accordance with PN-EN 12845 lub VdS CEA 4001/ | Protokół przeglądu tryskaczy zgodnie z wymaganiami PN-EN 12845 lub VdS CEA 4001/
11.2.43 | Review of 10 years of sprinklers | Przegląd 10 letni tryskaczy
11.2.44 | Fire tank inspection report | Protokół z przeglądu zbiornika pożarowego
11.2.45 | Water | Wodne
11.2.46 | Test protocols for water samples | Protokoły z badań próbek wody
11.2.47 | Protocol of water testing for legionella. Protocol confirming the execution of overheating | Protokół z badania wody w kierunku legionelli. Protokół potwierdzający wykonanie przegrzewów
11.2.48 | Hydrophore Kit Review Protocol | Protokół przeglądu zestawów hydroforowych
11.2.49 | Water connection inspection protocol | Protokół przeglądu przyłącza wody
11.2.50 | Ventilation/Air conditioning | Wentylacja/Klimatyzacja
11.2.51 | Chimney inspection protocol | Protokół przeglądu konminiarskiego
11.2.52 | Inspection protocol SPLIT, MULTISPLIT, VRV(VRF) | Protokół przeglądów SPLIT, MULTISPLIT, VRV(VRF)
11.2.53 | FCU and conditioning units Review Protocol | Protokół przeglądu FCU i klimatyzatorów
11.2.54 | Inspection protocols for air handling units | Protokołó przeglądu central wentylacyjnych
11.2.55 | FCU, conditioning units and AHU filters replacement protocol | Protokół wymiany filtrów FCU, kilmatyzatorów i central wentylacyjnych
11.2.56 | Refrigeration chillers review protocol | Protokół przeglądu agregatów chłodu
11.2.57 | Condenser review protocol | Protokół przeglądu skraplaczy
11.2.58 | Fan inspection protocol | Protokół przeglądu wentylatorów
11.2.59 | Ventilation duct cleaning protocol | Protokół czyszczenia kanałów wentylacyjnych
11.2.60 | Protocol of cooling substation inspection | Protokó przeglądu węzła chłodu
11.2.61 | Protocol for the legalization of water meters | Protokoół legalizacji wodomierzy
11.2.62 | Heating | Grzewcze
11.2.63 | Heat connection inspection protocol | Protokół przeglądu przyłącza ciepła
11.2.64 | Inspection protocol for heating curtains and heaters | Protokół przeglądu kurtyn grzewczych i nagrzewnic
11.2.65 | Protocol of heating substation inspection | Protokół przeglądu węzła ciepła
11.2.66 | Sanitary and rainwater drainage | Kanalizacja sanitarna i deszczowa
11.2.67 | Separator inspection protocol | Protokół przeglądu separatorów
11.2.68 | Separator cleaning and disposal protocol for accumulated contaminants | Protokół czyszczenia separatorów i utylizacji nagromadzonych zanieczyszczeń
11.2.69 | Protocol for cleaning drains and gutters | Protokół czyszczenia wpustów i rynien
11.2.70 | Protocol of the sewage pumping station review | Protokół zprzeglądu przepomowni ścieków
11.2.71 | Other | Inne
11.2.72 | Pump inspection protocol - all in the facility | Protokół przeglądu pomp - wszystkich w obiekcie
11.2.73 | Protocol for the replenishment of inhibitors in the water treatment plant | Protokół z uzupełnienia inhibitorów w stacji uzdatniania wody
11.2.74 | UDT protocol for the device, e.g. expansion vessels, compactors for garbage treatment | Protokół UDT dla urządzenia np. naczynia wzbiorcze, kompaktory służące do obróbki śmieci
11.2.75 | Gas connection review protocol | Protokół przeglądu przyłącza gazu
11.2.76 | Operating costs | Koszty eksploatacyjne
11.2.77 | Description of the performed inspections and repairs with their costs | Opis wykonanych przeglądów i remontów z ich kosztami
11.2.78 | Inspection and renovation plan for the next 5 and 10 years | Plan przeglądów i remontów na najbliższe 5 i 10 lat
12 | Tenants | Najemcy
12.1 | List of all tenants | Lista wszystkich najemców
12.2 | Lease Agreements | Umowy Najmu
12.3 | Protocols for taking over the lease area by tenants | Protokoły przejęcia powierzchni najmu przez najemców
12.4 | Bank guarantees for tenants | Gwarancje bankowe najemców